## Slide 1
Nauwkeurigheid bij Practica

## Slide 2: Nauwkeurigheid bij Practica
Koert van der Lingen
Docent sinds 1996
Werkzaam op Het Streek te Ede sinds 2006
Auteur Systematische Natuurkunde 2003 - 2012

## Slide 3: Nauwkeurigheid bij Practica
Examenprogramma (Na, Sk, Bi)
A5.9 De kandidaat kan gebruik makend van consistente redeneringen en relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden de uitvoering van een onderzoek en de conclusies evalueren, gebruik makend van de begrippen validiteit, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid;

## Slide 4: Nauwkeurigheid bij Practica
Validiteit: de mate waarin de test meet wat het beoogt te meten
De systematische afwijking is klein.
Betrouwbaarheid: indien deze test bij herhaling dezelfde uitkomst geeft.
De toevallige afwijking is klein.
Didactisch: afwijking of onzekerheid i.p.v. fout

## Slide 5: Nauwkeurigheid bij Practica
Wat beogen wij bij Natuurkunde op Het Streek?
Leerling kan systematische afwijkingen herkennen (en eventueel corrigeren)
Leerling kan de toevallige afwijking in metingen schatten, en doorrekenen naar het eindresultaat

## Slide 6: Nauwkeurigheid bij Practica
Systematische afwijkingen:
Offset:
Gain:
m (g) | mws(g) | Fz(mN)
1 | 1,0 | 12
2 | 1,9 | 22
5 | 4,8 | 51
10 | 9,7 | 100
20 | 19,4 | 198

## Slide 7: Nauwkeurigheid bij Practica
Chart: m (g)
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20
 | 11.81 | 21.62 | 51.05 | 100.1 | 198.2

## Slide 8: Nauwkeurigheid bij Practica
Chart: m (g)
| 1 | 2 | 5 | 10 | 20
 | 0.96891 | 1.9378 | 4.8446 | 9.6891 | 19.3782
 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20

## Slide 9: Nauwkeurigheid bij Practica
Meetonzekerheid (toevallige afwijkingen) veroorzaakt door:
de opstelling (doorhangende draden)
het meetinstrument
de waarnemer (reactietijd)

## Slide 10: Nauwkeurigheid bij Practica
Practicum: Soortelijke weerstand van een draad.
- Meten weerstand als functie van dwarsdoorsnede.
Meten weerstand als functie van de lengte.
Vergelijken onderling en met Binas.
Meetinstrumenten: meetlint, schuifmaat, digitale stroommeter, analoge spanningsmeter

## Slide 11: Nauwkeurigheid bij Practica
d = 0,25 mm ± 0,05 mm →
Gemiddelde van 5 metingen
d = 0,22 mm ± 0,02 mm →
A = ¼ π d2 →
l = 40 cm ± 1 cm

## Slide 12: Nauwkeurigheid bij Practica
Resultaten
Chart: 1/A ( m-2)
| 26306602.163949642 | 13153301.081974821 | 8768867.3879832141 | 6576650.5409874106 | 5261320.4327899283 | 4384433.6939916071
 | 5.9 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.94
Chart: A (·10-6 m2 )
| 3.8013271108436497E-2 | 7.6026542216872994E-2 | 0.11403981332530949 | 0.15205308443374599 | 0.19006635554218249 | 0.22807962665061898
 | 5.9 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.94
A (mm2) | I (A) | R(ohm)
0,038 | 0,22 | 5,9
0,076 | 0,46 | 2,8
0,114 | 0,70 | 1,9
0,152 | 0,92 | 1,4
0,190 | 1,14 | 1,1
0,228 | 1,39 | 0,94

## Slide 13: Nauwkeurigheid bij Practica
Aflezen : 1/A = 2,5·107 m-2
R = 5,5 Ω
Uitkomst ρ = 0,55·10-6 Ωm
Binas: ρ = 0,45·10-6 Ωm

## Slide 14: Nauwkeurigheid bij Practica
Bespreking:
- met foutbalken
ρmin = 0,47·10-6 Ωm
ρmax = 0,65·10-6 Ωm
Chart: 1/A ( m-2)
| 26306602.163949642 | 13153301.081974821 | 8768867.3879832141 | 6576650.5409874106 | 5261320.4327899283 | 4384433.6939916071
 | 5.9 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.94

## Slide 15: Nauwkeurigheid bij Practica
Bespreking: De gemeten waarde komt niet overeen met de theoretische waarde.
De proef is niet betrouwbaar, want er is een grote relatieve onnauwkeurigheid (18 %).
De validiteit van de proef kan niet vastgesteld worden door de grootte van de relatieve onnauwkeurigheid.

## Slide 16: Nauwkeurigheid bij Practica
Conclusie: de gemeten waarde komt niet overeen met de theoretische waarde.